МИНИСТЕРСТВО образования и науки Краснодарского края

государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

профессиональное училище № 62

краснодарского края

Основная профессиональная образовательная программа

для профессии

270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2013

Утверждена

решением педсовета

протокол № ____ от _______ 2012 г.

Председатель педсовета

________ В.А.Шахбазян

Согласовано:

«____» __________ 2013 г.

_____________ Гаврилов А. И.

ОАО Энергетики и электрификации

Кубани «Кубаньэнерго»

«____» __________ 2013 г.

____________________ Астапов А. В.

ОАО «Усть-Лабинские электрические сети»

«____» __________ 2013 г.

______________________Чвикалов С.В.

Руководитель   ЗАО  “Кропоткинское”

х.Шевченко, Центральная усадьба

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта                               по рабочей профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2010 г. № 413, зарегистрированного в Минюст России от 11 мая 2010 г. № 17 171, укрупнённая группа 270000 Строительство и архитектура

Организация – разработчик:

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 62 Краснодарского края

Разработчики:

Преподаватель Шкурина Н.Г.

мастер производственного обучения Грушин Е.В.

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы | 4 |
| 2. Характеристика подготовки по специальности / профессии | 6 |
| 3. Рабочий учебный план |  |
| 4. перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик | 7 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения Основной профессиональной образовательной программы | 8 |
| 6. Оформление вариативной части ОПОП | 9 |
| 7. Приложения | 11 |

1. Характеристика  профессиональной  деятельности выпускников  и  требования к результатам  освоения основной  профессиональной  образовательной программы

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

электрические провода и кабели;

установочные изделия;

электромонтажные инструменты и механизмы;

коммутационные аппараты;

осветительное оборудование;

распределительные устройства;

приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля;

устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;

электроизмерительные приборы;

источники оперативного тока;

электрические схемы.

4.3. Обучающийся по профессии электромонтажник электрических сетей и электрооборудования готовится к следующим видам деятельности:

4.3.1. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования.

4.3.2. Монтаж кабельных сетей.

4.3.3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

1.2.  Требования  к  результатам освоения  основной профессиональной  образовательной  программы

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВПД 1. | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | . Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |
| ВПД 2. | Монтаж кабельных сетей. |
| ПК 2.1. | Прокладывать кабельные линии различных видов. |
| ПК 2.2. | Производить ремонт кабелей. |
| ПК 2.3. | Проверять качество выполненных работ. |
| ВПД 3. | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.1 | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2 | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. |

2. Характеристика подготовки по специальности / профессии

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования:

–  2 года 5 мес. (с получением среднего (полного) общего образования).

2.2. Требования к поступающим:

- на базе основного общего образования.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):

19802 Электромонтажник по вторичным цепям

19804 Электромонтажник по кабельным сетям

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

3. Рабочий учебный план  (прилагается)

4.  перечень программ  дисциплин, профессиональных модулей и практик

| Индекс дисциплины, профессионального модуля, практики по ФГОС | Наименование циклов, разделов и программ | Номер приложения, содержащего программу в ОПОП |
| --- | --- | --- |
|  | 0.00 Общеобразовательный цикл |  |
| ОДБ.01. | Русский язык | 1 |
| ОДБ.02. | Литература | 2 |
| ОДБ.03. | Иностранный язык | 3 |
| ОДБ.04. | История | 4 |
| ОДБ.05. | Обществознание | 5 |
| ОДБ.06. | Химия | 6 |
| ОДБ.07. | Биология | 7 |
| ОДБ.12. | Физическая культура | 8 |
| ОДБ.13. | Основы безопасности жизнедеятельности | 9 |
| ОДБ.14. | Кубановедение | 10 |
| ОДП.00 | Профильные общеобразовательные дисциплины |  |
| ОДП.14. | Математика | 11 |
| ОДП.15. | Информатика и ИКТ | 12 |
| ОДП.16. | Физика | 13 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |
| ОП.01. | Техническое черчение | 14 |
| ОП.02. | Электротехника | 15 |
| ОП.03. | Электроматериаловндение | 16 |
| ОП.04. | Автоматизация производства | 17 |
| ОП.05. | Основы экономики | 18 |
| ОП.06. | Общая технология электромонтажных работ | 19 |
| ОП.07. | Безопасность жизнедеятельности | 20 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |
| ПМ.01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 21 |
| ПМ.02 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 22 |
| ФК.00 | Физическая культура | 23 |
| УП.00 | Учебная практика (производственное обучение) | 24 |
| ПП.00 | Производственная практика | 25 |
|  | Промежуточная аттестация (КОСы) | 28 |
|  | Итоговая аттестация | 27 |

5. Контроль и оценка результатов освоения Основной профессиональной образовательной программы

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций:

Дифференцированные зачеты по окончанию изучения учебных дисциплин и МДК, экзамены (квалификационные) по модулям проводятся  в соответствии с положением о промежуточной аттестации.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам:

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая  квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 2-го разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников:

Государственная (итоговая) аттестация проводится по завершению   курса по программе « 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» с присвоением квалификации. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), в соответствии с положением о ГИА, утверждённым директором ГБОУ НПО ПУ № 62 КК.

6. Оформление вариативной части ОПОП

Максимальное количество часов,  отводимое учебным планом на вариативную часть,  составляет – 216 часов, из них 144 часа – обязательной аудиторной нагрузки, включая лабораторные и практические занятия, и 72 часа – на самостоятельную работу учащихся.

Анализ требований региональных работодателей, предъявляемых к уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров, не выявил необходимости введения в учебный план дополнительных компетенций. Поэтому вариативная часть ФГОС распределена на углубление и расширение компетенций, через увеличение объёма часов на профессиональные модули в МДК. Объем часов, отведенных на вариативную часть, распределен согласовано с требований социального партнера, работодателя ОАО «Кубаньэнерго». Предприятию нужны специалисты для работы на подстанциях в филиалах «Кубаньэнерго» в небольших населенных пунктах. Они должны быть специалистами не только по монтажу и ремонту электропроводок всех типов, кабельных линий, распределительных устройств и вторичных цепей, но и осуществлять работу  на подстанциях.

На основании анкетирования, рекомендаций работодателей ОАО Энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго» , ОАО «Усть-Лабинские электрические сети»,   ЗАО «Шевченко»  и решением методического объединения  преподавателей и мастеров производственного обучения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», считаем,  целесообразным использовать  часы вариативной части следующим образом:

в МДК. 01.01 «Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования» добавить –72 часа  для изучения тем:

Выбор проводов и кабелей, способа прокладки. Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий. Прокладка кабелей в  трубах. Способы соединения и оконцевания  проводов и кабелей. Выбор оконцевателей и соединителей. Правила техники безопасности.Электромонтажный инструмент. Правила техники безопасности при работе с электрифицированным инструментом Электромонтажный инструмент. Правила техники безопасности при работе с электрифицированным инструментом.. Размещение светильников и облучателей. Установка светильников. Зарядка светильников. Присоединение светильников к линии. Управление освещением и облучением.  Заземление и зануление осветительных установок. Правила применения защитных средств. Размещение светильников и облучателей. Установка светильников. Зарядка светильников. Присоединение светильников к линии. Управление освещением и облучением.  Заземление и зануление осветительных установок. Правила применения защитных средств. Основные понятия и термины. Системы передачи данных. Системы телеизмерений и телесигнализации. Системы телеотключения. Назначение,  устройство, классификация и принцип действия электрических машин. Способы крепления и правила подключения приборов и аппаратов. Ревизия электродвигателей. Обозначения выводов обмоток электрических машин. Подготовка и проверка фундаментов под монтаж электрических машин. Технология монтажа машин малой и средней мощности. Технология монтажа машин большой мощности. Правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. Основные понятия и термины. Электронагрев, классификация электронагревательных установок. Автоматизация систем сельскохозяйственного электротеплоснабжения. Элементные и электродные водонагреватели. Система эксплуатации, методы и    технология наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования, средств автоматизации сельскохозяйственного производства.

Понятие эксплуатации электрооборудования. Формы организации эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве.

Эксплуатационные мероприятия, выполняемые при обслуживании электрооборудования

Структура построения и задачи, решаемые электротехнической службой сельскохозяйственного предприятия. Характеристика эксплуатационных мероприятий, выполняемых при обслуживании электрооборудования в сельском хозяйстве.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки сельскохозяйственных предприятий. Инструктажи по охране труда и технике безопасности

Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации.

Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок.

Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения. Техническая диагностика элементов силовых и осветительных электроустановок. Современное состояние и пути решения проблемы энергосбережения. Экономия электроэнергии при использовании электродвигателей. Экономия электроэнергии в осветительных установках.

В МДК.02.01 «Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей» добавить –  72 часа для изучения тем:

Устройство и техническое обслуживание трансформаторов. Марки проводов, сортамент цветных и черных металлов, применяемых во вторичных цепях.

Приборы, электроаппараты и электрифицированный пневматический инструмент. Правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования трасс прокладки проводов и шин. Основные виды крепежных деталей и мелких конструкций. Установка задвижек, кранов, штуцеров, манометров, термометров. Установка плит из изоляционных материалов и защитных каркасов. Правила строповки и перемещения обслуживаемого оборудования. Устройство порохового инструмента. Правила ухода за ним. Демонтаж, разборка, диагностика трансформаторов. Испытание трансформаторов после  капитального ремонта. Ремонт рубильников, переключателей, предохранителей, реостатов,  резисторов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. Особенности ремонта аппаратуры для пуска двигателей. Особенности ремонта электрических аппаратов с элементами силовой электроники и микропроцессорной техники. Правила применения защитных средств при ремонте электродвигателей, генераторов и трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

| Индекс | Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, умениям, практическому опыту | Всего максим. учебной нагрузки обучающегося, час. | Обязательная учебная нагрузка, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 216 | 144 |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | 216 | 144 |
| ПМ.01 МДК 01.01. | Изучает вариативную часть профессионального модуля «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования». В результате изучения вариативной части профессионального модуля МДК 01.01«Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования» обучающийся должен: иметь практический опыт: выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; осветительного оборудования; демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; уметь: составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; прокладывать временные осветительные проводки; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и зануление осветительных приборов; производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; находить место повреждения электропроводки; определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; знать: типы электропроводок и технологию их выполнения; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных и общественных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов; критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила техники безопасности при монтаже участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа |  | 72 |
| ПМ.02 МДК 02.01 | Изучает вариативную часть профессионального модуля «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» МДК 02.01 «Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей»: иметь практический опыт: выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных типов; участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений; демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; уметь: использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами; пользоваться проектной документацией; составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; пользоваться инструментом для электромонтажных работ; производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; знать: состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами; требования к выполнению монтажа вторичных цепей; типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; критерии оценки качества электромонтажных работ; порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; состав и оформление приемо-сдаточных документов; типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей |  | 72 |
|  | Самостоятельная работа: для более углубленного изучения тем программ, написания докладов, рефератов, создания презентаций, для изучения дополнительной литературы и источников Интернет. |  | 72 |